淮安信息职业技术学院电气工程系

电工技术实训仪表及元器件套件招标公告

淮安信息职业技术学院电气工程系电工技术实训室改造需一批电工技术实训元器件套件，现进行公开招标，欢迎符合条件的投标人参加投标。

1、项目名称及编号：电工技术实训仪表及元器件套件（DQXZB2013-006）。

2、招标项目简要说明：本次采购电工技术实训仪表及元器件套件。详细配置及要求见招标文件，欢迎实地考察，制定最优设计方案。

3、投标人资质要求：

（1）投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

（2）参加本次投标的供应商若非生产者，须提供制造厂家针对本项目的专项授权书或投标人取得的产品代理证书。

4、招标文件发布信息：

招标文件可在淮安信息职业技术学院电气工程系网站公告栏直接下载，投标文件中应至少含营业执照、税务登记证、法定代表人的身份证（或授权委托人的身份证）加盖投标人公章的复印件，报价单及服务承诺。

注：如果投标人未如实提供相关证明材料，或发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格，其责任由投标人自行承担。

5、投标文件接收截止时间及地点：

投标文件接收截止时间：2013年11月30日16：30

投标文件接收地点：淮安信息职业技术学院电气工程系实训中心S3-2307

投标文件接收人：钱玲玲  电话：13861570351

6、本次招标联系事项：

（1）招标文件询问（质疑）事项联系人：彭波  电话：18762098298

（2）采购人联系地址：淮安市高教园区枚乘东路3号  邮编：223003

7、其他事项：

（1）投标时需缴投标保证金200元，交至电气工程系实训中心。

（2）如果投标商前面项目有货物尾款等情况，请与0517-83808245联系，经确认后，可以不需投标保证金。

（3）中标结果公示三天后，无串标等异常投诉，退回未中标人投标保证金。

淮安信息职业技术学院电气工程系

二〇一三年十一月二十四日

电工技术实训仪表及元器件套件

招

标

文

件

文件编号：DQXZB2013-006

招标单位：淮安信息职业技术学院电气工程系

二O一三年十一月二十四日

一、招标项目说明

本次招标项目为电气工程系电工技术实训室改建项目中的电工技术实训仪表及元器件套件。

二、招标内容及要求

电气工程系电工技术实训室改建，需要增加一批学生自主设计电路使用的电路元件。同时采购一批实验仪器，提供开发和制作环境，使学生达到职场规范化要求。

（1）数字万用表50只。配置不得低于下述要求：

直流电压200mV～1000V±(0.5%+1)

交流电压2V～750V±(0.8%+3)

直流电流20mA～200mA/10A±(0.8%+1)

交流电流20mA～200mA/10A±(1%+3)

电容2mF±(4%+3)

最大显示1999

（2）数字示波器4台。配置不得低于下述要求：

带宽≥100MHz，上升时间≤3.5ns，采样率范围1GS/s，垂直偏转系数2mV/div ～5V/div，记录长度2×1024 k，采样率实时：1GS/s   等效：50GS/s，扫描时基5ns～50s/div，波形参数自动测量≥20种，接口标准配置：USB Device，USB Host,LAN接口，数学功能加，减，乘，除，FFT，显示LCD≥6寸、64K，彩色分辨率≥640×480

（3）元器件套件45套，元件清单如下：

| 模拟电路模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  | 单位 |  | 备注 |  |
| 普通电阻 |  | RJ-0.5W-5.1Ω±5% |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-0.25W-10Ω±5% |  | 2 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-0.25W-24Ω±5% |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-0.25W-47Ω±5% |  | 2 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-0.25W-100Ω±5% |  | 3 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-0.25W-110Ω±5% |  | 8 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-0.25W-120Ω±5% |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-0.25W-130Ω±5% |  | 4 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-0.25W-160Ω±5% |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-0.25W-200Ω±5% |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-0.25W-220Ω±5% |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-0.25W-240Ω±5% |  | 2 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-0.25W-330Ω±5% |  | 2 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-0.25W-390Ω±5% |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-0.25W-430Ω±5% |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-0.25W-510Ω±5% |  | 5 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-0.25W-560Ω±5% |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-0.25W-620Ω±5% |  | 2 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-0.25W-680Ω±5% |  | 3 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-0.25W-1K±5% |  | 5 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-0.25W-1.5K±5% |  | 10 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-0.25W-1.8K±5% |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-0.25W-2K±5% |  | 7 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-0.25W-2.2K±5% |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-0.25W-3K±5% |  | 4 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-0.25W-3.6K±5% |  | 3 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-0.25W-4.3K±5% |  | 2 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-0.25W-4.7K±5% |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-0.25W-5.1K±5% |  | 10 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-0.25W-6.8K±5% |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-0.25W-8.2K±5% |  | 3 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-0.25W-10K±5% |  | 30 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-0.25W-12K±5% |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-0.25W-13K±5% |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-0.25W-18K±5% |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-0.25W-20K±5% |  | 9 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-0.25W-24K±5% |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-0.25W-27K±5% |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-0.25W-30K±5% |  | 3 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-0.25W-47K±5% |  | 4 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-0.25W-51K±5% |  | 2 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-0.25W-62K±5% |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-0.25W-100K±5% |  | 4 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-0.25W-51Ω±5% |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-1W-4.7Ω±5% |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-1W-200Ω±5% |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 线绕电阻 |  | RX21-6W-51Ω |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 电位器 |  | WH5-0.5W-100KΩ |  | 2 |  | 只 |  |  |  |
| 电位器 |  | WH5-0.5W-22KΩ |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 电位器 |  | WH5-0.5W-4.7KΩ-X-12ZS-3 |  | 3 |  | 只 |  |  |  |
| 电位器 |  | WH5-0.5W-3.3KΩ |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 电位器 |  | WH5-0.5W-1KΩ-X-12ZS-3 |  | 3 |  | 只 |  |  |  |
| 电位器 |  | WH5-0.5W-330Ω |  | 2 |  | 只 |  |  |  |
| 电位器 |  | WH5-0.5W-680KΩ |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 电位器 |  | WX14-12-100Ω-16 |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 电位器 |  | WXD3-12-10KΩ-16ZS-3 |  | 2 |  | 只 |  |  |  |
| 电容 |  | CD11-50V-1μ |  | 9 |  | 只 |  |  |  |
| 电容 |  | CD11-25V-4.7μ |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 电容 |  | CD11-25V-10μ |  | 14 |  | 只 |  |  |  |
| 电容 |  | CD11-50V-22μ |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 电容 |  | CD11-35V-47μ |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 电容 |  | CD11-25V-100μ |  | 2 |  | 只 |  |  |  |
| 电容 |  | CD11-50V-100μ |  | 8 |  | 只 |  |  |  |
| 电容 |  | CL11-63V-3300P |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 电容 |  | CL11-63V-1000P |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 电容 |  | CL11-63V-4700P |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 电容 |  | CL11-63V-0.01μ |  | 3 |  | 只 |  |  |  |
| 电容 |  | CL11-63V-0.047μ |  | 2 |  | 只 |  |  |  |
| 电容 |  | CL11-63V-0.1μ |  | 27 |  | 只 |  |  |  |
| 电容 |  | CL11-63V-0.22μ |  | 2 |  | 只 |  |  |  |
| 电容 |  | CL11-63V-0.33μ |  | 2 |  | 只 |  |  |  |
| 电容 |  | CL11-63V-0.47μ |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 电容 |  | CC1-63V-1500P |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 电容 |  | CC1-63V-20P |  | 2 |  | 只 |  |  |  |
| 电容 |  | CC1-63V-0.1μ |  | 3 |  | 只 |  |  |  |
| 电容 |  | CC1-63V-1000P |  | 2 |  | 只 |  |  |  |
| 电容 |  | CC1-63V-560P |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 二极管 |  | 1N4007 |  | 10 |  | 只 |  |  |  |
| 二极管 |  | 1N4148 |  | 9 |  | 只 |  |  |  |
| 稳压二极管 |  | BS62-2.7V |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 稳压二极管 |  | 1W-5.1V |  | 2 |  | 只 |  |  |  |
| 稳压二极管 |  | BS62-6.2V |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 三极管 |  | C9013 |  | 12 |  | 只 |  |  |  |
| 三极管 |  | C9012 |  | 9 |  | 只 |  |  |  |
| 三极管 |  | BD237 |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 三极管 |  | C8050 |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 三极管 |  | 3DG130D |  | 2 |  | 只 |  |  |  |
| 集成块 |  | LM7905 |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 集成块 |  | LM317 |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 集成块 |  | LM7805 |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 集成块 |  | LM741 |  | 2 |  | 只 |  |  |  |
| 保险丝盒（用于SG6920） |  | 卧式10*20，高16 |  | 2 |  | 只 |  |  |  |
| 插座定位器 |  | 内径2,外径6 |  | 185 |  | 套 |  | 自锁紧式插孔规格2#,内径2,外径6 |  |
| 旋纽 |  | KYZ10-16-4J |  | 16 |  | 只 |  |  |  |
| 接插件 |  | SZX-8 |  | 2 |  | 只 |  |  |  |
| 主板(新SG6920） |  | RT7.820.375 |  | 1 |  | 只 |  | RT7.820.375 |  |
| SG6920变压器 |  | RT4.700.078 |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 接线双叉线 |  | 长40短20各种颜色搭配 |  | 30 |  | 根 |  |  |  |
| 数字电路模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 型号规格 |  | 数量 |  | 单位 |  | 备注 |  |  |
| 普通电阻 | RJ-0.25W-51Ω±5% |  | 1 |  | 只 |  |  |  |  |
| 普通电阻 | RJ-0.25W-100Ω±5% |  | 1 |  | 只 |  |  |  |  |
| 普通电阻 | RJ-0.25W-1K±5% |  | 30 |  | 只 |  |  |  |  |
| 普通电阻 | RJ-0.25W-2K±5% |  | 1 |  | 只 |  |  |  |  |
| 普通电阻 | RJ-0.25W-2.4K±5% |  | 2 |  | 只 |  |  |  |  |
| 普通电阻 | RJ-0.25W-3K±5% |  | 1 |  | 只 |  |  |  |  |
| 普通电阻 | RJ-0.25W-5.1K±5% |  | 20 |  | 只 |  |  |  |  |
| 普通电阻 | RJ-0.25W-10K±5% |  | 2 |  | 只 |  |  |  |  |
| 普通电阻 | RJ-0.25W-100K±5% |  | 16 |  | 只 |  |  |  |  |
| 电位器 | WH5-0.5W-100KΩ |  | 2 |  | 只 |  |  |  |  |
| 电位器 | WH5-0.5W-22KΩ |  | 1 |  | 只 |  |  |  |  |
| 电位器 | WH5-0.5W-3.3KΩ |  | 1 |  | 只 |  |  |  |  |
| 电位器 | WH5-0.5W-1KΩ-X-12ZS-3 |  | 1 |  | 只 |  |  |  |  |
| 电位器 | WH5-0.5W-1MΩ |  | 1 |  | 只 |  |  |  |  |
| 电容 | CD11-50V-1μ |  | 1 |  | 只 |  |  |  |  |
| 电容 | CD11-35V-4.7μ |  | 1 |  | 只 |  |  |  |  |
| 电容 | CD11-50V-10μ |  | 1 |  | 只 |  |  |  |  |
| 电容 | CL11-63V-0.033μ |  | 2 |  | 只 |  |  |  |  |
| 电容 | CL11-63V-1μ |  | 1 |  | 只 |  |  |  |  |
| 电容 | CC1-63V-0.01μ |  | 1 |  | 只 |  |  |  |  |
| 三极管 | C9013 |  | 16 |  | 只 |  |  |  |  |
| 集成块 | 74HC00 |  | 1 |  | 只 |  |  |  |  |
| 集成块 | HCF4520BE |  | 1 |  | 只 |  |  |  |  |
| 集成块 | 74LS247 |  | 2 |  | 只 |  |  |  |  |
| 集成块 | LM358 |  | 1 |  | 只 |  |  |  |  |
| 拨动开关KBB2W2D | 长方形6*11，6只引脚 |  | 10 |  | 只 |  |  |  |  |
| 嵌钮开关（不自锁） | 8*8中心头在对角线上 |  | 1 |  | 只 |  |  |  |  |
| 接插件 | SZX-14P（园孔） |  | 4 |  | 只 |  |  |  |  |
| 接插件 | SZX-24P（园孔） |  | 1 |  | 只 |  |  |  |  |
| 接插件 | SZX-28P（园孔） |  | 1 |  | 只 |  |  |  |  |
| 插座定位器 | 内径2,外径6 |  | 260 |  | 套 |  |  |  |  |
| 发光二极管 | 3mm BT322（红） |  | 16 |  | 只 |  |  |  |  |
| 数码管 | LG5022BH |  | 1 |  | 只 |  |  |  |  |
| 旋纽 | KYZ9-11-3J |  | 6 |  | 只 |  |  |  |  |
| 接线双叉线 | 长40短20各种颜色搭配 |  | 30 |  | 根 |  |  |  |  |
| SG6930主板 | RT7.820.374 |  | 1 |  | 只 |  | 白色助焊剂RT7.820.374 |  |  |
| 集成块 | 74LS00 |  | 1 |  | 只 |  |  |  |  |
| 集成块 | DM74LS73 |  | 1 |  | 只 |  |  |  |  |
| 集成块 | 74LS04 |  | 1 |  | 只 |  |  |  |  |
| 集成块 | 74LS20 |  | 1 |  | 只 |  |  |  |  |
| 集成块 | 74LS74 |  | 1 |  | 只 |  |  |  |  |
| 集成块 | SN74LS112AN |  | 1 |  | 只 |  |  |  |  |
| 集成块 | NE556N |  | 1 |  | 只 |  |  |  |  |
| 集成块 | 74LS90 |  | 1 |  | 只 |  |  |  |  |
| 集成块 | T74LS54BI |  | 1 |  | 只 |  |  |  |  |
| 集成块 | DM74LS139N |  | 1 |  | 只 |  |  |  |  |
| 集成块 | DM74LS153N |  | 1 |  | 只 |  |  |  |  |
| 集成块 | HD74LS10P |  | 1 |  | 只 |  |  |  |  |
| 集成块 | DM74LS86 |  | 1 |  | 只 |  |  |  |  |
| 集成块 | HD74LS75P |  | 1 |  | 只 |  |  |  |  |
| 集成块 | CD4043 |  | 1 |  | 只 |  |  |  |  |
| 电路分析模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  | 单位 |  |  | 备注 |
| 普通电阻 |  | RJ-1W-1Ω±5% |  | 2 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-1W-20Ω±5% |  | 2 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-1W-30Ω±5% |  | 3 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-1W-39Ω±5% |  | 2 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-1W-51Ω±5% |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-1W-75Ω±5% |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-1W-100Ω±5% |  | 6 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-1W-130Ω±5% |  | 2 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-1W-180Ω±5% |  | 2 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-1W-200Ω±5% |  | 5 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-1W-220Ω±5% |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-1W-270Ω±5% |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-1W-300Ω±5% |  | 9 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-1W-360Ω±5% |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-1W-470Ω±5% |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-1W-750Ω±5% |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-1W-820Ω±5% |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-1W-1K±5% |  | 15 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-1W-1.2K±5% |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-1W-1.3K±5% |  | 2 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-1W-2K±5% |  | 10 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-1W-2.2K±5% |  | 5 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-1W-3K±5% |  | 3 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-1W-10K±5% |  | 13 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-1W-11K±5% |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-1W-18K±5% |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-1W-20K±5% |  | 2 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-1W-22K±5% |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-1W-43K±5% |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-1W-100K±5% |  | 3 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-1W-100Ω±5% |  | 6 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-1W-200Ω±5% |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-1W-510Ω±5% |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-1W-1K±5% |  | 3 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-1W-2K±5% |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-2W-1Ω±5% |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 普通电阻 |  | RJ-2W-10KΩ±5% |  | 5 |  | 只 |  |  |  |
| 电位器 |  | WXD3-12-1KΩ-16ZS-3 |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 电位器 |  | WXD3-12-4.7KΩ-16ZS-3 |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 电位器 |  | WXD3-12-10KΩ-16ZS-3 |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 电位器 |  | WH5-0.5W-4.7KΩ-X-12ZS-3 |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 电位器 |  | WH5-0.5W-1KΩ-X-12ZS-3 |  | 2 |  | 只 |  |  |  |
| 电容 |  | CJ11-160V-1μ |  | 4 |  | 只 |  |  |  |
| 电容 |  | CBB-250V-0.1μ |  | 2 |  | 只 |  |  |  |
| 电容 |  | CBB-250V-1μ |  | 4 |  | 只 |  |  |  |
| 电容 |  | CL11-63V-0.01μ |  | 4 |  | 只 |  |  |  |
| 电容 |  | CL11-63V-0.022μ |  | 6 |  | 只 |  |  |  |
| 电容 |  | CL11-63V-0.1μ |  | 8 |  | 只 |  |  |  |
| 电容 |  | CL11-63V-0.15μ |  | 3 |  | 只 |  |  |  |
| 电容 |  | CD11-50V-1μ |  | 2 |  | 只 |  |  |  |
| 稳压二极管 |  | 1W-5.1V |  | 2 |  | 只 |  |  |  |
| 二极管 |  | 1N4007 |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 二极管 |  | 2AP9 |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 二极管 |  | 1N4148 |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 三级管 |  | 3904 |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 三级管 |  | 3906 |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 保险丝盒（用于SG6920） |  | 卧式10*20，高16 |  | 2 |  | 只 |  |  |  |
| 保险丝 |  | 0.25A(5*20) |  | 3 |  | 只 |  |  |  |
| 接线双叉线 |  | 长40短20各种颜色搭配 |  | 30 |  | 根 |  |  | 长短花色搭配 |
| 旋纽 |  | KYZ10-16-4J |  | 8 |  | 只 |  |  |  |
| 插针（用于SG6920） |  | 3.96 |  | 52 |  | 只 |  |  |  |
| 插座定位器 |  | 内径2,外径6 |  | 245 |  | 套 |  |  |  |
| SG6940主板 |  | RT7.820.361 |  | 1 |  | 只 |  |  |  |
| 线绕电感 |  | 200mh（RT4.700.036） |  | 1 |  | 只 |  |  | 定做 |

三、交货及安装调试、地点

安装时间：合同签订后20天内配送到位，调试完成，逾期学院有权拒绝履行合同。

地点：淮安信息职业技术学院S1楼123。其间所涉及的所有费用（含运输费、卸货费、安装费、调试费等所有费用）均由卖方承担。

四、售后服务

投标人应按有关规定承诺对具体采购产品的售后服务及保修期限。

五、付款方式：收到发票，项目实施验收合格30日内付出整个项目款的90%，余款至安装调试后三个月整个项目无重大质量问题一次付清。

六、无效的投标

（1）超时送达。

（2）投标文件未密封或未按规定加盖本单位印章。

（3）在投标文件中未按要求明确商品规格、型号、技术参数和类别。

（4）没有提供有关资格证明文件等证件。

（5）投标价格明显高于市场询价价格。

（6）其它不符合招标文件要求的投标。

七、评标办法

综合评分法：报价低、技术指标高、业绩好（近年合同证明2份以上）、售后服务好。

八、投标说明

（1）投标文件一律不退，请投标商自留底稿。

（2）经本系研究确定中标单位后，对其它未中标单位将予以通知，但未中标的原因不予解释。

（3）接到中标通知后中标单位必须在3个工作日内来我系签订合同，若发生中标人拒绝按规定时间签订合同，将其视作放弃此次中标权，所交纳的投标保证金不予退还，我系有权决定第二中标单位或重新组织招标。

附：投标文件参考格式，请各投标单位按照招标要求制作投标文件。

投标文件

标书编号：DQXZB2013-006

项目名称：电工技术实训仪表及元器件套件

一、投标函

致：淮安信息职业技术学院电气工程系

根据贵方招标采购的                        采购项目，正式授权下述签字人               （姓名和职务）代表投标人                     （投标人单位的名称），提交投标文件正本一份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.经研究上述招标文件的全部内容后，我方愿以投标总价为 （大写：人民币）                        元（RMB￥           元）的投标报价并按招标文件的规定要求提供所有货物。

2.我们完全理解贵方不一定要以最低报价确定中标。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

6.同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

7.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格按照《合同法》履行自己的责任和义务，并保证于规定的时间交货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的投标保证金将被贵方没收。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地  址：                           邮  编：

电  话：                           投标单位代表姓名（签字）：

投标单位名称：

公  章：                           日  期：       年    月    日

二、投标报价表及其技术说明

（格式由投标人自定、加盖公章）

总计大写人民币：

投标人：                           （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

三、服务承诺

供货时间、保修期时间、保修期内售后服务情况、保修期后售后服务情况。

四、投标人必须提交的资格证明文件

1.营业执照；

2.税务登记证；

3.法定代表人的身份证或授权委托人的身份证；

（以上资料可提供原件或加盖投标人公章的复印件）

五、投标人认为有必要提供并说明的其它资料（格式由投标人自定）